## Popis JN 111
Popis_del_predračun_JN111.xls
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
II | STAVBNO MIZARSKA DELA |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
IV | MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  | 0
V | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
VI | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
| SKUPNA PONUDBENA CENA brez DDV (VSA DELA SKUPAJ) |  |  | 0
| DDV |  |  | 0
| SKUPNA PONUDBENA CENA z DDV |  |  | 0
V ceni na enoto je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli in stroški. V ceni na enoto ni zajet DDV. Vsa dela se obračunavajo po GNG normah. Ponudnik v obrazec vpiše za vsako pozicijo ceno na enoto v EUR in sicer na največ dve (2) decimalni mesti. Vsebine obrazca ponudnik ne sme spreminjati.
GRADBENA IN O B R T N I Š K A D E L A
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
I | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  | Cena na enoto v EUR brez DDV
1. | Izvedba preboja skozi AB steno debeline 20 cm in opečno steno debeline 45 cm. Predhodna umestitev jeklene ali opečne preklade, po navodilih in pod nadzorom statika. Vključno demontaža stenskih oblog.
| 106/210 cm | kom | 1 | 0
2. | Odstranitev obstoječe niše v MK predelni steni.
|  | m2 | 8.5 | 0
3. | Odstranitev steklene stene z vrati, vhod v wc.
| 134/240 cm | kom. | 1 | 0
4. | Odstranitev steklenih vrat v predprostor sanitarij. Vključno demontaža štoka. Končna svetla odprtina prehoda mora znašati minimalno 90 cm.
| 80/240 cm | kom. | 1 | 0
| RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA S K U P A J |  |  | 0
II | STAVBNO MIZARSKA DELA
1. | Demontaža obojih vhodnih vrat iz stopnišča in ponovna montaža tako, da se bodo odpirala navzven (menjava). Vrata morajo biti požarne odpornosti EI2 30-C4S200
|  | kom. | 2 | 0
2. | VRATA V1 tip: notranja lesena enokrilna vrata vgradnja: MK stena debeline 12 cm obdelava krila: belo lakirano, skladno obstoječim obdelava podboja: belo lakirano, skladno obstoječim kljuka: deljen ščit, skladno obstoječim Vse mere preveriti na licu mesta! (Ponudnik ponudbi priloži kopijo ustreznega certifikata oziroma A-testa.)
| V1 100/230 (svetla mera) | kom. | 2 | 0
| V1 100/230 (obstoječa, prestavljena na novo lokacijo) | kom. | 1 | 0
3. | VRATA V2 tip: notranja lesena enokrilna vrata, ognjeodpornosti EI2 60-C4S200 (ponudnik ponudbi priloži ustrezen certifikat) vgradnja: opečna stena, debeline 45 cm obdelava krila: belo lakirano, skladno obstoječim obdelava podboja: belo lakirano, skladno obstoječim kljuka: deljen ščit, skladno obstoječim Vse mere preveriti na licu mesta!
| V2 90/210 (svetla mera) | kom. | 1 | 0
4. | VRATA V3 tip: notranja lesena enokrilna vrata vgradnja: MK stena, debeline 12 cm obdelava krila: belo lakirano, skladno obstoječim obdelava podboja: belo lakirano, skladno obstoječim kljuka: deljen ščit, skladno obstoječim Vse mere preveriti na licu mesta!
| V3 60/210 (svetla mera) | kom. | 1 | 0
| STAVBNO MIZARSKA DELA S K U P A J |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska obdelava vratnih odprtin, po izvedbi preboja in po demontaži vrat.
|  | kom | 2 | 0
2. | Betoniranje novega podesta in treh stopnic na prehodu. Vključno opaževanje, razopaževanje in vsa spremna dela ter transporti.
|  | m3 | 1.8 | 0
3. | Pomoč inštalaterjem pri raznih prebojih za inštalacije in kasnejših zapiranjih.
| ocena | ur | 40 | 0
| TLAKARSKA DELA S K U P A J |  |  | 0
IV | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Dobava in montaža sten MK debeline 12 cm iz mavčno kartonskih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje; kpl. s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Bandažiranje in kitanje stikov. Vključno ojačitve za vrata.
| stene | m2 | 27.3 | 0
| vrata | kom | 4 | 0
2. | Izvedba nove vratne odprtine na obstoječi MK predelni steni.
|  | kom | 1 | 0
| MAVČNOKARTONSKA DELA S K U P A J |  |  | 0
V | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Dobava in izvedba slikanja ometanih in MK sten in stropov; gletovanje, barvanje 2x z disperznimi barvami (po potrebi vključene korekture), vključno vse faze dela, zaščita prostorov, transporti, pripravljalna in pomožna dela ter potrebni odri. Barve po izboru projektanta oz. investitorja.
| strop (brez prostorov sanitarij) | m2 | 325 | 0
| stene (brez prostorov sanitarij) | m2 | 830 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA S K U P A J |  |  | 0
VI | TLAKARSKA DELA
1. | Strojno odstranjevanje obstoječe tekstilne talne obloge (z mehkim penastim hrbtiščem) z odvozom na trajno deponijo.
|  | m2 | 131.7 | 0
2. | Grobo brušenje in sesanje gotovega strojnega betonskega estriha, dobava in nanos ustreznega disperzijskega predpremaza, dobava in izravnava estriha z ustrezno cement polimerno izravnalno maso, povprečne debeline 2,0 mm. (Dela se izvedejo po potrebi.)
|  | m2 | 131.7 | 0
3. | Fino brušenje in sesanje vgrajene izravnalne mase (Dela se izvedejo po potrebi.)
|  | m2 | 131.7 | 0
4. | Dobava tekstilne talne obloge v ploščah skladno s sledečo specifikacijo: - Konstrukcija tkanja: tufting teksturiran zankast (texture loop pile). - Teža vlaken: vsaj 540 g/m2. - Teža vlaken skupaj s hrbtiščem na m2: vsaj 4300 g/m2. - Gostota vlaken (tuft density): vsaj 150.000 /m2 - Debelina: 6,4 mm. - Velikosti plošč: 50 x 50 cm, dovoljeno odstopanje vsake dimenzije 10%. - Sestava zgornjega sloja: 100% najlonska vlakna, vlakno obarvano skozi celo debelino. - Hrbtišče: : bitumen. - Koeficient absorpcije zvoka: vsaj 0.2. - Zmanjšanje udarnega zvoka: vsaj 25 dB. - Požarno odporne lastnosti: skladno s standardom EN 13501-1: Bfl-s1 ali enakovredno. - Antistatičnost: pod 2kV (skladno s standardom ISO 6356 ali enakovredno), skozi celotno življenjsko dobo. - Primerno za stalno uporabo pisarniških stolov na kolescih ( stopnja »A: continuous use« skladno s standardom EN 985 ali enakovredno). (Naročnik kot primer ustrezne talne obloge navaja talno oblogo proizvajalca Modulyss, tip First).
|  | m2 | 140 | 0
5. | Montaža tekstilne talne obloge v ploščah na pripravljeno podlago z ustreznim protidrsnim premazom.
|  | m2 | 131.7 | 0
6. | Dobava in montaža nizko stenskih obrob višine 5,5 cm iz enake izbrane tekstilne TO in z ustreznim zaključnim PVC profilom; barva: po izboru iz kataloga.
|  | tm | 130 | 0
7. | Dobava in montaža zaključnih U profilov med vrati oz. na stiku stare in nove tekstilne talne obloge.
|  | kpl | 8 | 0
| TLAKARSKA DELA S K U P A J |  |  | 0